Комерційна

пропозиція  ГВП 500 л/день

Кількість горячої води (40°С) яка виробляється

системою в залежності від періоду року

Дана система призначена для будівель з споживанням 500 літрів води в день.

Це рішення ідеально підходить для приватного будинку з великою сім’єю.  Також дане рішення рекомендується використовувати в приміщеннях де є великі ванни або джакузі.

| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість | Ціна в евро | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумний колектор Apricus АР-30 (2,8 кв.м.) | шт. | 2 | 1280,00 | 2560,0 |
| 2 | Контролер Sогеl STDC - для одного енергоспоживання (бойлер, басейн), 9 попередньо заданих схем інсталяції. Меню на російській мові, 3 входа для датчиків, 1 вихід реле 230 В. В комплекте: 1 соларний термодатчик, 1 термодатчик бойлера. | шт. | 1 | 165,00 | 165,0 |
| 3 | Двухтрубна насосна група з розходоміром 2-12л/хв., термометрами, кранами заповнена і зливу, сепаратором повітря, групою безпеки і насосом Wilo ST 15/6 | шт. | 1 | 360,00 | 3 60,0 |
| 4 | Мембраний бак 8 л | шт. | 1 | 24,22 | 24,2 |
| 5 | Бойлер для ГВП з одним змієвиком 300 л . | шт. | 1 | 650,16 | 650,2 |
| 6 | Теплообмінник для соларних систем 1/2" | шт. | 1 | 11,35 | 11,4 |
| 7 | З’єднувач латунний 22 мм х 22мм (Apricus) | шт. | 1 | 6,50 | 6,5 |
| 8 | Перехідник латунний прямий 22мм х 3/4" (Apricus) | шт. | 1 | 5,70 | 5,7 |
| 9 | Перехідник латунний кутовий 22мм х 3/4" (Apricus) | шт. | 1 | 5,70 | 5,7 |
| 10 | Гнучка підвід із нержавіючої сталі 100 см, ВВ 3/4" х 3/4" | шт. | 1 | 7,00 | 7,0 |
| 11 | Теплоносій для сонячних систем (синій), -30С, 10 л | шт. | 1 | 28,00 | 28,0 |
| 12 | Клапан терморегулюючий змішувальний для сонячних колекторів, PN10. Тmах 1100С, Діапазон регулювання температур 30-60С, витрата 27 л / хв, при перепаді тисків в 1 бар, з‘єднання робиться за допомогою накидної гайки і хвостовиків G 3/4 " | шт. | 1 | 88,32 | 88,3 |

Всего: 3912 ЄВРО

Орієнтована вартість  додаткових матеріалів для монтажу системи складає 10-15% від вартості обладнання.

Вартість монтажу системи 10-25% від вартості обладнання і складності проведення рабіт.